АКТ

Проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте

«____» ____________ 2025 г.

Потребитель: ____________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес объекта: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комиссия в составе:

1.

(Ф.И.О., должность, организация)

2.

(Ф.И.О., должность, организация)

3.

(Ф.И.О., должность, организация)

провела проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте:

| СИ | установлены в местах, предусмотренных требованиями ПТЭТЭ, проектом | паспорта, свидетельства о поверке СИ, в наличии | работоспособны | не работоспособны 1. Отсутствует отметка о поверке, просрочен срок поверки; 2. Механическое повреждение; 3. Прочее. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Манометры показывающие |  |  |  |  |
| Термометры показывающие |  |  |  |  |

Заводские номера СИ

Заключение комиссии:

В результате осмотра установлено, что контрольно-измерительные приборы

|  | готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров |
| --- | --- |
|  | не готовы к эксплуатации, не пригодны для проведения измерений параметров |

Требование п. 11.5.15 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено/ не выполнено. Значение показателя наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов Кпровер.кип определяется равным 1/ 0. Не выполнено, значение Кврез определяется равным 0.

Подписи членов комиссии:

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)